附件2：

消防维保需求

1. 维保项目：

（1）2号楼、5号楼消防维保，维保服务期一年（2023年2月1日至2024年1月31日）；预算金额1.8万元。

（2）新门诊楼消防维保，维保服务期一年（2023年4月1日至2024年3月31日）；预算金额2.97万元。

2、基本情况：2号楼面积约8666平方米，层数8层，高度约32米；5号楼面积约4400平方米，层数4层，高度约16米。门诊楼高度38.13米，建筑面积28605.04平方米，层数8层。

3、维保要求：维保服务方为我院提供年度维保计划，消防设备联动测试计划，并每月向医院安全保卫部提交维保报告书。

联系电话：58628851 安全保卫部